| ／ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険地区・堤内乗入れ許可願（新規・再交付） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北海道石油共同備蓄㈱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警備防災課長殿 請負会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 責任者氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会 社 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 責任者氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・乗入れ目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会社ｺｰﾄﾞ |  | 会社名 |  |  |  | 陸運支局ｺｰﾄﾞ |  | 車種 |  |  |  | 用途ｺｰﾄﾞ |  |  |  | 一連番号 |  | 入構期限 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 管理No |  |  |  |  |  |  | 堤内乗り入れ車両（○or×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正門通行可能車両（○or×） |  |  |  |
| 自動車排出ガス規制適合車両（識別記号を記入のこと）：（ ）＊車検証の写し添付（大型車両に限る） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会社ｺｰﾄﾞ |  | 会社名 |  |  |  | 陸運支局ｺｰﾄﾞ |  | 車種 |  |  |  | 用途ｺｰﾄﾞ |  |  |  | 一連番号 |  | 入構期限 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 管理No |  |  |  |  |  |  | 堤内乗り入れ車両（○or×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正門通行可能車両（○or×） |  |  |  |
| 自動車排出ガス規制適合車両（識別記号を記入のこと）：（ ）＊車検証の写し添付（大型車両に限る） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤内乗り入れ場所詳細図 |  |  |  |  |  |  |  |  | 許可条件及び遵守事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危険地区 | 1.マフラーに排気火花防止装置又は30メッシュの金網を装備すること。 ＊平成10年以前の自動車排ガス規制適合車申請車両 2.消火器を積載すること。 3.車両の整備がされていること。 4.燃料タンク及び給油口より油漏れのないこと。 5.バッテリーターミナルに緩みがないこと。 6.点火系統の配線に亀裂がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堤 内 | 1.堤内乗り入れ車は原則として資材搬入・搬出とする。 2.堤内乗り入れする都度、許可証を受けること。 3ガス検知を実施してから堤内乗り入れを許可する。 4.現場責任者は、随時立会とすること。 5.毎日許可証は、作業終了後必ず返却すること。 6.堤内設備から5ｍ以内は駐停車禁止とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他 | 1.車高：4.3ｍ以下、車幅：3.4ｍ以下であること。 2.上記以外の車両は、通用門での入出庫となる。 3.車両ナンバープレートには、保護カバー等を取り付けないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警防課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 許可済み印 |  |  |  |  |  |
|  | 課長 |  | 担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・入構5日前迄に2部提出すること。但し、突発で入構する場合は、前日16:00迄工事担当課担当者に提出すること。 ・事前に許可条件及び遵守事項を確認のこと。 ・通年入構予定車両（出光ｴﾝｼﾞ、１次協力会監督常駐車両）の入構期限は最長１年間とし、年度を越えないこと。 ・上記以外の車両は、原則として工事開始時期から、工事終了迄とする。但し、通年入構（突発補修等）の可能性が ある車両については、最長１年間とし、年度を越えないこと。 ・入構期限は、西暦にて記載すること。 ・太線内は警備防災課員が記載する。（期限切れとなり年度内に再交付する際は、管理Noを記入すること。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |